**План работ по организации уличного освещения на территории Слюдянского муниципального образования в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Количество материала** | **Срок исполнения** |
| **1. Проведение новых линий уличного освещения** |
| 1 | ул. Озерная и пер. Песчаный | СИП - 200 мКронштейн - 4 штСветильник - 4 штарматура  | март |
| 2 | ул. Парижской коммуны, д.86 | СИП - 100 мКронштейн - 4 штСветильник - 4 шт арматура  | март |
| 3 | ул. Перевальская | СИП - 1250 мКронштейн - 35 штСветильник - 35 штарматура  | апрель |
| 4 | ул. Байкальская | СИП - 150 мКронштейн - 3 штСветильник - 3 штарматура  | апрель |
| 5 | в районе дома №2 по ул. Ленина | СИП - 120 мОпора - 2 штКронштейн - 2 штСветильник - 2 штарматура  | май |
| 6 | ул. Парижской коммуны, д.80, д.82 | СИП - 190 мОпора - 3 штКронштейн - 7 штСветильник - 7 штарматура  | май |
| 7 | ул. Ленина, д.3В, д.3Г | СИП - 120 мОпора - 3 шт Кронштейн - 3 штСветильник - 3 штарматура  | май |
| 8 | ул. Ленина (горная часть) | СИП - 550 м Кронштейн - 10 штСветильник - 10 штарматура  | июнь |
| 9 | ул. Пушкина (горная часть) | СИП - 550 м Кронштейн - 8 штСветильник - 8 штарматура  | июнь |
| 10 | пер. Саянский (горная часть) | СИП - 550 мКронштейн - 5 шт Светильник - 5 штарматура  | июль |
| 11 | ул. Героя Ивана Тонконог, пер Пакгаузный | СИП - 550 мОпора - 5 штКронштейн - 12 шт Светильник - 12 штарматура  | июль |
| 12 | пер. Телевизионный (горная часть) | СИП - 550 мКронштейн - 5 штСветильник - 5 штарматура  | август |
| 13 | ул. Менделеева 19 | СИП - 120 мОпора - 1 штКронштейн - 2 штСветильник - 2 штарматура  | август |
| 14 | ул. Маяковского | СИП - 150 мОпора - 2 шт Кронштейн - 4 штСветильник - 4 штарматура  | сентябрь |
| 15 | ул. Гастелло | СИП - 150 мКронштейн - 4 штСветильник - 4 штарматура  | сентябрь |
| 16 | ул. Матросова | СИП - 210 мКронштейн - 4 штСветильник - 4 штарматура  | сентябрь |
| 17 | пер. Мирный | СИП - 200 мОпора - 3 штКронштейн - 3 штСветильник - 3 штарматура  | сентябрь |
| 18 | пер. Трудовой | СИП - 250 мОпора - 3 штКронштейн - 3 штСветильник - 3 штарматура  | сентябрь |
| 19 | пер. Ключевой, ул. Ключевая | СИП - 530 м Опора - 8 штКронштейн - 11 штСветильник - 11 штарматура  | октябрь |
| 20 | ул. Родниковая | СИП - 200 мОпора - 1 штКронштейн - 4 штСветильник - 4 штарматура  | октябрь |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянкого городского поселения Д.С. Осипова