**План работ по организации уличного освещения на территории Слюдянского муниципального образования в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия** | | **Количество материала** | **Срок исполнения** |
| **1. Проведение новых линий уличного освещения** | | | | | |
| 1 | ул. Озерная и пер. Песчаный | | СИП - 200 м Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт арматура | | март |
| 2 | ул. Парижской коммуны, д.86 | | СИП - 100 м Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт  арматура | | март |
| 3 | ул. Перевальская | | СИП - 1250 м Кронштейн - 35 шт Светильник - 35 шт арматура | | апрель |
| 4 | ул. Байкальская | | СИП - 150 м Кронштейн - 3 шт Светильник - 3 шт арматура | | апрель |
| 5 | в районе дома №2 по ул. Ленина | | СИП - 120 м Опора - 2 шт Кронштейн - 2 шт Светильник - 2 шт арматура | | май |
| 6 | ул. Парижской коммуны, д.80, д.82 | | СИП - 190 м Опора - 3 шт Кронштейн - 7 шт Светильник - 7 шт арматура | | май |
| 7 | ул. Ленина, д.3В, д.3Г | | СИП - 120 м Опора - 3 шт  Кронштейн - 3 шт Светильник - 3 шт арматура | | май |
| 8 | ул. Ленина (горная часть) | | СИП - 550 м  Кронштейн - 10 шт Светильник - 10 шт арматура | | июнь |
| 9 | ул. Пушкина (горная часть) | | СИП - 550 м  Кронштейн - 8 шт Светильник - 8 шт арматура | | июнь |
| 10 | пер. Саянский (горная часть) | | СИП - 550 м Кронштейн - 5 шт  Светильник - 5 шт арматура | | июль |
| 11 | ул. Героя Ивана Тонконог, пер Пакгаузный | | СИП - 550 м Опора - 5 шт Кронштейн - 12 шт  Светильник - 12 шт арматура | | июль |
| 12 | пер. Телевизионный (горная часть) | | СИП - 550 м Кронштейн - 5 шт Светильник - 5 шт арматура | | август |
| 13 | ул. Менделеева 19 | | СИП - 120 м Опора - 1 шт Кронштейн - 2 шт Светильник - 2 шт арматура | | август |
| 14 | ул. Маяковского | | СИП - 150 м Опора - 2 шт Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт арматура | | сентябрь |
| 15 | ул. Гастелло | | СИП - 150 м Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт арматура | | сентябрь |
| 16 | ул. Матросова | | СИП - 210 м Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт арматура | | сентябрь |
| 17 | пер. Мирный | | СИП - 200 м Опора - 3 шт Кронштейн - 3 шт Светильник - 3 шт арматура | | сентябрь |
| 18 | пер. Трудовой | | СИП - 250 м Опора - 3 шт Кронштейн - 3 шт Светильник - 3 шт арматура | | сентябрь |
| 19 | пер. Ключевой, ул. Ключевая | | СИП - 530 м Опора - 8 шт Кронштейн - 11 шт Светильник - 11 шт арматура | | октябрь |
| 20 | ул. Родниковая | | СИП - 200 м Опора - 1 шт Кронштейн - 4 шт Светильник - 4 шт арматура | | октябрь |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянкого городского поселения Д.С. Осипова