****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Слюдянский район**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

г. Слюдянка

от 24.06.2021г. № 40 IV-ГД

|  |
| --- |
| Отчет об итогах отопительного сезона 2020-2021 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования |

Заслушав информацию заместителя главы Слюдянского городского поселения Хаюка О.В., в соответствии со статьями 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 19 апреля 2021 года № RU385181042021001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

1. Принять к сведению отчет об итогах отопительного сезона 2020-2021 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал новости» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» [www.admgorod.slud.ru](http://www.admgorod.slud.ru).

Глава Слюдянского

муниципального образования В.Н. Сендзяк

Председатель Думы

Слюдянского муниципального образования А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ VI – ГД

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2020-2021 Г.Г.**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Расход основных топливных и энергетических ресурсов при проведении отопительного сезона 2020-2021 г.г. составил:

- на топливо – 53815,7 тонн.

- на электрическую энергию – 7688,847 тыс.кВт.

Продолжительность остановок работы объектов теплоснабжения (аварийные отключения) – 151,2 часов, количество аварийных отключений теплоснабжения – 30.

Общее количество поступивших заявок в аварийно-диспетчерскую службу – 4907 ед.

Количество жалоб жителей на некачественное отопление 1312 ед. и горячее водоснабжение – 21 ед.

Количество обращений граждан по неисправностям канализации – 933 ед., из них 272 – по наружным сетям водоотведения, 661 – внутридомовым инженерным сетям водоотведения.

Заместитель главы Слюдянского

муниципального образования О.В. Хаюк